Утвержден

Постановлением администрации

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области

от 29.04.2016 г. № 160

# Состав муниципальной комиссии городского поселения Кильдинстрой по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в отопительный период 2016/2017 года

| Игнатьев Александр Владимирович | - Глава муниципального образования (председатель комиссии) |
| --- | --- |
| Исакова Татьяна Владимировна | - заместитель Главы администрации (заместитель председателя комиссии, муниципальный жилищный инспектор) |
| Фатенкова Людмила Анатольевна | - Врио начальника МКУ «УГХ г.п. Кильдинстрой» (заместитель председателя комиссии) |
| Обрядина Татьяна Рудольфовна | - специалист администрации по ГО и ЧС (секретарь комиссии) |
| Члены комиссии: |  |
| Бойко Наталья Вячеславовна | директор МУП «Кильдинстрой» |
| Иважов Владимир Иванович | главный инженер МУП «Кильдинстрой» |
| по согласованию: |  |
| Павлов Владимир Владиславович | представитель ОАО «Мурманэнергосбыт» |

Утвержден

Постановлением администрации

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области

от 29.04.2016 г. № 160

# График заседания
муниципальной комиссии городского поселения Кильдинстрой по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в отопительный период 2016/2017 года

| Дата заседания | Участники заседания | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 16.05.2016 10.00 | Комиссия, руководители подведомственных учреждений | предоставление согласованных с ресурсоснабжающими организациями графиков промывки и опрессовки, планов подготовки объектов к ОЗП 2016/2017 |
| 01.06.2016 10.00 | Комиссия, управляющие организации | с предоставлением письменной информации о проведенной работе |
| 20.06.2016 10.00 | Комиссия, управляющие организации | с предоставлением письменной информации о проведенной работе, с предоставлением копий актов промывки, опрессовки и актов выполненных работ |
| 01.07.2016 10.00 | Комиссия, управляющие организации | с предоставлением письменной информации о проведенной работе, предоставлением копий актов промывки, опрессовки и актов выполненных работ |
| 14.07.2016 09.30 | выездная областная комиссия управляющие организации | с предоставлением письменной информации о проведенной работе за 2 недели, с предоставлением копий актов промывки, опрессовки и актов выполненных работ |
| 29.07.2016 10.00 | Комиссия, управляющие организации | с предоставлением письменной информации о проведенной работе за 2 недели, с предоставлением копий актов промывки, опрессовки и актов выполненных работ |
| 08.08.2016 10.00 | Комиссия, управляющие организации | с предоставлением письменной информации о проведенной работе за 2 недели, с предоставлением копий актов промывки, опрессовки и актов выполненных работ |
| 15.08.2016 10.00 | Комиссия, управляющие организации | с предоставлением письменной информации о проведенной работе за 2 недели, с предоставлением копий актов промывки, опрессовки и актов выполненных работ |
| 22.08.2016 10.00 | Комиссия, руководители подведомственных учреждений, управляющие организации | Подведение итогов подготовки, с предоставлением копий паспортов готовности |
| 29.08.2016 10.00 | Комиссия управляющие организации | Информация по устранению невыполненных пунктов подготовки к ОЗП 2014/2015 |

Утвержден

Постановлением администрации

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области

от 29.04.2016 г. № 160

# План мероприятий
по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), к устойчивой работе в отопительный период 2016/2017 год

| № п/п | Исполнитель, наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. измере-ния | Объем запланиро-ванных работ | Плановый срок выполнения | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. | Освоено финансовых средств на обеспечение мероприятий на отчётную дату, тыс. руб. | Выполнено работ на отчётную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала работ | дата оконча-ния работ | всего | областной бюджет | муници-пальный бюджет | собств. средства предприятия | всего | областной бюджет | муници-пальный бюджет | собств. средства пред-приятия | в натур. величинах | в про- центах, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Жилищный фонд, всего: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО КРВЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена окон в МОП на металлопластиковые | шт | 10 | 31.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена отдельных участков стояков отопления. | дм/п | 25 | 31.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена и регулировка запорной арматуры ДУ 15-100мм | шт | 50 | 31.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Косметический ремонт теплоцентров | шт | 8 | 31.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена теплоизоляции трубопроводов ГВС и отопления на изоляцию «Энергофлекс» | шт | 200 | 31.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка ТП к отопительному сезону | Объ. | 8 | 31.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена системы водоотведения д. № 6, 23 по ул. Комсомольская | м/п | 105 | 31.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена электропроводки | м/п | 50 | 31.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводных щитов | шт | 5 | 31.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт групповых щитов на лестн. клетках | шт | 10 | 31.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт электродвигателей и насосов | шт | 4 | 31.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Управляющая компания ООО «ПК Оптима» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | ед./кв.м | 22 | 07.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - центральное отопление | ед./пог.м | 140 | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горячее водоснабжение | ед./пог.м | 50 | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка бойлеров | шт. | 4 | 07.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - холодное водоснабжение Смена запорной арматуры | шт. | 50 | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водоотведение | ед./пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электрооборудование | ед./пог.м |  | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - газовое оборудование | ед./пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия вводных эл/щитов с выполнением ремонта | шт. | 22 | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонттеплоцентров | ед. | 7 | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | в том числе: ТСЖ «Семь домов» | ед./ тыс.кв.м |  |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт кровли | кв.м | 0/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - центральное отопление | ед./пог.м | 14/- | 01.06.16 | 25.08.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горячее водоснабжение | ед./пог.м | 11/290 | 01.06.16 | 25.08.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - холодное водоснабжение | ед./пог.м | 11/290 | 01.06.16 | 25.08.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водоотведение | ед./пог.м | 8/26 | 01.06.16 | 25.08.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электрооборудование | ед./пог.м | 21/- | 01.06.16 | 25.08.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - газовое оборудование | ед./пог.м | -/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 8 | 06.06.16 | 01.08.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «ГУ ЖФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | Ед./кв.м. | 2/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих аварийных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | ед./пог.м | 1/3 | 20.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газовое оборудование | ед./пог.м | 4/10 | 20.05.2016 | 01.09.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 5 | 01.06.16 | 31.08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО «МЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные | ед. | 2 | 01.05.16 | 01.10.16 | 15207 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральные тепловые пункты | ед. | 2 | 01.05.16 | 01.10.16 | 1676 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети (в 2-трубном исчислении) | пог.м | 6685,5 | 01.05.16 | 01.10.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих тепловых сетей (в 2-трубном исчислении) | пог.м | 118 | 01.05.16 | 01.10.16 | 916,7 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка тепловых сетей | пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Кильдинстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные | ед. | 2 | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих тепловых сетей | пог.м | 130 | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка т/с | пог.м | 3100 | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хим. Промывка пластинчатых теплообменников системы ГВС | шт. | 2 | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт трубопровода ГВС от ТК 11 до ТК 12 | Куб.м. | 200 | 06.2016 | 08.2016 |  | 1016,9 | 102,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования эл. Котельной (сетевой насос) | шт. | 1 | 06.2016 | 08.2016 |  | 817,2 | 82,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт трубопровода отопления от эл.котельной до дома № 1 КШ | м | 820 | 06.2016 | 08.2016 |  | 2950,6 | 297,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОУП «Мурманскводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Утепление пожарных гидрантов | ед. | 50 | 01.06.2016 | 15.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Утепление водопроводных колодцев и камер | ед. | 7 | 01.06.2016 | 15.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Подготовка систем отопления | шт | 3 | 01.06.2016 | 01.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Прочистка и промывка канал. сети | пог.м | 3000 | 01.06.2016 | 01.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Подготовка технологического оборудования | Ед. | 4 | 01.06.2016 | 01.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена участков водопроводной сети | П.м. | 140 | 01.06.2016 | 01.10.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Кильдинстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водозаборы | ед. | 1 | 07.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосные станции | ед. | 1 | 07.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети | пог.м. |  | 07.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена насоса ЦНС | пог.м. | 1 | 07.2016 | 08.2016 |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж обогрева водоразборных сооружений | шт. | 3 | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация (предприятие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Канализационные насосные станции | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Очистные сооружения канализации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Канализационные сети | пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Замена ветхих канализационных сетей | пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП «Кильдинстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замеры сопротивления изоляции оборудования котельных и водонасосных станций | Ед. | 3 | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактические работы на сетях 6 и 0.4 кВЮ РУ-6 и РУ-0.4 |  |  | 06.2016 | 07.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена коммутационной аппаратуры на сетевых насосах | Шт. | 2 | 07.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание | Шт. | 6 | 06.2016 | 08.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Газовое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО «Мурманоблгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Газопроводы | пог.м | 186,1 | 06.2016 | 08.2016 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Резервуары | ед. | 11 | 06.2016 | 08.2016 | 413,9 | 0 | 0 | 413,9 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Запорная арматура | ед. | 4 | 06.2016 | 08.2016 | 1,53 | 0 | 0 | 1,53 |  |  |  |  |  |  |
| 7,4 | Арматура ГРУ СУГ | уст/гол | 5/14 | 06.2016 | 08.2016 | 14,1 | 0 | 0 | 14,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 431,03 | 0 | 0 | 431,03 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Здравоохранение | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Ремонт кровли | ед./кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 | Ремонт теплового контура: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - замена и ремонт окон | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - замена и ремонт дверных блоков | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - центральное отопление | ед./пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горячее водоснабжение | ед./пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - холодное водоснабжение | ед./пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водоотведение | ед./пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электрооборудование | ед./пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - газовое оборудование | ед./пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт теплообменников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4 | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Образование | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | ГОБУСОН «Социальный приют для детей и подростков «Берегиня» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Промывка и опрессовка систем отопления | шт. | 1 | 01.06.2016 | 30.06.2016 | 70,0 | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОБОУ Кильдинская КШИ | Кв.м. | 1406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления |  | По договору | 06.2016 | 09.2016 | 59200,00 | 59200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка теплообменников в теплопункте |  | По договору | 06.2016 | 09.2016 | 15000,00 | 15000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка канализации |  | По договору | 06.2016 | 09.2016 | 20000,00 | 20000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ Зверосовхозской СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка теплообменника. | шт | 1 | 23.05.2016 |  | 96000,00 |  | 96000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления. | шт | 1 | 12.06.2016г. |  | 15000,00 |  | 15000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ Детсад №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка теплосчетчика | шт. | 5 | 05.2016 | 06.2016 |  |  | 26500,00 |  |  |  | 26500,00 |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | шт. | 1 | 06.2016 | 07.07.16 |  |  | 15000,00 |  |  |  | 15000,00 |  |  |  |
|  | Промывка колодцев | шт. | 4 | 05.2016 |  |  |  | 12005,00 |  |  |  | 12005,00 |  |  |  |
| 9 | Объекты благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Должностное лицо, ответственное за заполнение | Врио Начальника управления, Фатенкова Л.А. (должность, Ф.И.О.) |  |
| --- | --- | --- |
| Контактный телефон (81553) 94344 |  |  |